**Прокуратурой района проведена проверка по вопросам безопасности гидротехнического сооружения в д. Малый Росляй Токаревского района Тамбовской области в деятельности ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство»**

В ходе проверки установлено, что гидротехническое сооружение в д. Малый Росляй Токаревского Тамбовской области эксплуатируется и принадлежит ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство».

По результатам проведения выездного обследования установлено, что на гидротехническом сооружении:

- отсутствует водомерная рейка;

- в районе шахтного водосброса имеется камышовая растительность;

- мокрый откос сухой откос заросли древесно-кустарниковой растительностью.

Выявленные недостатки свидетельствуют о нарушении обязательных требований ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Таким образом, в действиях должностного лица отдела гидротехнических сооружений ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2 КоАП РФ - нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений.

В связи с чем прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. ч.2 ст. 9.2 КоАП РФ. Должностное лицо привлечено к наказанию в виде предупреждения.

Прокуратура Токаревского района