**Прокуратурой Токаревского района пресечены нарушения при содержании воздушной линии электропередач в д. Ястребовка**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики и энергоснабжения.

Проверка показала, что в нарушение п. 543 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 в охранной зоне трасс воздушной линии электропередач, находящейся д. Ястребовка Токаревского муниципального округа не проведена опиловка деревьев и древесно-кустарниковой растительности в пределах минимально допустимых расстояний от их крон до проводов (ветки деревьев касаются проводов).

Несвоевременное принятие должных мер по надлежащему содержанию трасс воздушных линий электропередач может привести к повреждению объектов электросетевого хозяйства, а также аварийному отключению потребителей электроэнергии.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Токаревского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

Прокуратура Токаревского района