Об усилении мер пожарной безопасности на социальных объектах

Текст

Поделиться

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2023 № 510 в Правила противопожарного режима внесены изменения, связанные с оснащением социальных учреждений устройствами защиты от дугового пробоя – приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети.

Данные приборы появятся в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых после проведения капитального ремонта или реконструкции и будет обязательно устанавливаться при строительстве зданий для социальных учреждений.

Принятые изменения позволят снизить риски возникновения пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки.

Изменения вступают в законную силу с 01.03.2024.

Прокуратура Токаревского района