**Прокуратурой Токаревского района пресечены нарушения законодательства при оказании гражданам медицинской помощи**

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44, утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Пунктом 4.4.2. СП 2.1.3678-20 для медицинских организаций на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства.

Проверкой установлено, что в одном из ФАПе ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» при наличии системы холодного водоснабжения, горячая вода отсутствует. Установленный водонагреватель, на момент проверки находился в нерабочем состоянии.

В связи с чем, прокуратурой района в суд направлено заявление о возложении обязанности на ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» оборудовать указанный ФАП водонагревательным устройством, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены).

В настоящее время исполнение решений находятся на контроле у прокуратуры района.

Прокуратура Токаревского района